## NoiseTest V 5.2
NoiseTest Version 5.2 Stand 6. Aug 2023 © Ulfried Ueberschar – DJ6AN -
Grundlegende Anforderung nach § 4 Ziffer 2 EMVG, zu erwartende elektromagnetische Störungen
Radiowave propagation ITU-R P.372-16 (Ausgabe 08/2022) / Bundestagsdrucksache 19/3837 vom 15.08.2018 Seite 10:
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.372-16-202208-I!!PDF-E.pdf
Messparameter in die Zellen H8 bis H12 eintragen und bestätigen auf der PC-Tastatur
|  |  |  | Kabeldämpfung zwischen Antenne und Empfänger | 2 | dB
(dBm-Kalibrierung des S-Meters vor der Messung durchführen ! ) |  |  |  | Rx-Empfangspegel am 50 Ohm Eingang | -85 | dBm
Umrechnungstabelle Empfangspegel für Kurzwelle |  |  |  | Rx-Frequenzband | 3.75 | MHz
50 Ω Rx Eingang b = |  | 2700 | Hz | Rx-Mess-Bandbreite (Rauschen ohne Nutzsignalreste) | 2700 | Hz
S | dBm | dBµV | µV | Rx-Antenne im Freiraum, Gewinn: | 2.15 | dBi
+60 dB | -13.0103 | 93.9897 | 50000 |  |  |  |  | gemessen
+50 dB | -23.0103 | 83.9897 | 15811.3883 |  |  |  | Störfeldstärke (MMN) | 3.5306 | dB(µV/m) | mit Rx-Messbandbreite |  | 2700 | Hz
+40 dB | -33.0103 | 73.9897 | 5000 |  |  |  | Störfeldstärke (MMN) | 8.7594 | dB(µV/m) | bei 9 kHz Norm-Messbandbreite |  | ( für f > 150 kHz bis 30 MHz )
+30 dB | -43.0103 | 63.9897 | 1581.1388 |  |  |  | Störfeldstärke (MMN) | 20.0088 | dB(µV/m) | bei 120 kHz Norm-Messbandbreite |  | ( für f > 30 MHz bis 1000 MHz )
+20 dB | -53.0103 | 53.9897 | 500
+10 dB | -63.0103 | 43.9897 | 158.1139 |  |  |  | Elektromagnetische Umgebungen Störfeldstärken |  |  | Norm-Messbandbreite | Feldstärke – Mittelwert
9 | -73.0103 | 33.9897 | 50 |  |  |  | gemäß ITU-R P.372 | Mittelwerte |  |  | überschritten um
8 | -79.0103 | 27.9897 | 25 |  |  |  | City/ Innenstadt / Großstadt | 15.1224 | dB(µV/m) |  | -6.363 | dB | 76.8 | 27.7
7 | -85.0103 | 21.9897 | 12.5
6 | -91.0103 | 15.9897 | 6.25 |  |  |  | Residential/ Wohngegend / Kleinstadt | 10.8224 | dB(µV/m) |  | -2.063 | dB | 72.5 | 27.7
5 | -97.0103 | 9.9897 | 3.125
4 | -103.0103 | 3.9897 | 1.5625 |  |  |  | Rural/ ländlich | 5.5224 | dB(µV/m) |  | 3.237 | dB | 67.2 | 27.7
3 | -109.0103 | -2.0103 | 0.78125
2 | -115.0103 | -8.0103 | 0.39062 |  |  |  | Quiet rural / keine sichtbare Bebauung/ offenes Meer | -8.5942 | dB(µV/m) |  | 17.3537 | dB | 53.6 | 28.6
1 | -121.0103 | -14.0103 | 0.19531
(dBm-Kalibrierung des S-Meters vor der Messung durchführen ! ) | [6 empty] | galaktisch, kein man made noise | -6.9797 | dB(µV/m) |  |  |  | 52 | 23
Anm 1: | weitere Informationen einsehen: “Button ITU-R Pegelbild“
Anm 2: | Bezüglich HF-Schutzabstand (Protection Ratio) zur Berechnung der Mindestnutzfeldstärke etc. siehe IEC “Radio services database“ CISPR/TR 31
https://www.iec.ch/emc/radio-services-database
Anm 3.: | Ausführliche Informationen zur Meldung elektromagnetischer Störungen an die Bundesnetzagentur:
https://www.darc.de/der-club/referate/emv/emv-abhilfemassnahmen/
Anm 4.: | Alle hier angebotenen Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für dennoch vorhandene Fehler sowie für Folgen, die
sich ohne gesonderte und individuelle fachjuristische Beratung ergeben, wie auch für Fehler in bereitgestellten Informationen von Dritten und
sich daraus ergebender Folgen wird jede Haftung durch den DARC e.V. oder seine haupt- oder ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter ausgeschlossen.

## ITU-R Pegelbild
Diagramm aus ITU – R SM.2158-3 bezogen auf ITU - R P.372
Mittelwerte der Man Made Noise Feldstärken für eine
kurze, verlustlos geerdete Monopol-Antenne | Zur Berechnung der Man Made Noise-Feldstärke
> bitte den Button “NoiseTest“ V 5.2 links unten betätigen. <
Die Ergebnisse von NoiseTest 5.2 sind hier nach Spalte L übertragen
| Man Made Noise “Ist“-Feldstärke an der Empfangsantenne = | 8.7594 | dB(µV/m) | für b = 9000 Hz
Nach ITU-R P.372-16 (08/2022) und § 4 Ziffer 2. EMVG
| zu erwartender Man-Made Noise - Mittelwert bei f = | 3.75 | MHz
| A: City/ Innenstadt / Großstadt < | 15.1224 | dB(µV/m)
| B: Residential/ Wohngegend / Kleinstadt < | 10.8224 | dB(µV/m)
| C : Rural/ ländlich < | 5.5224 | dB(µV/m)
| E: galaktisch | -6.9797 | dB(µV/m)
| D: Quiet rural /keine sichtbare Bebauung / offenes Meer < | -8.5942 | dB(µV/m)
Bundestagsdrucksache 19/3837 vom 15.08.2018 Seite 10:
Die zu erwartenden mittleren externen Rauschpegel sind in der ITU-R- Empfehlung P.372 in
den 1970er Jahren aufgrund nicht mehr nachvollziehbarer Messungen überwiegend in den
Vereinigten Staaten festgelegt worden. Sie werden bis heute in der Funknetzplanung ver-
wendet. Die MMN Pegel sind hier je nach Umgebung unterschiedlich. Es wird zwischen den
folgenden vier Umgebungskategorien unterschieden:
Kategorie Beschreibung
City Unmittelbar innerhalb städtischer und/oder industrieller Bebauung
Residential Überwiegend innerhalb oder umgeben von Wohnbebauung
Rural Ländliche Gebiete ohne größere Ortschaften in der Nähe
Quiet Rural Keine sichtbare Bebauung oder Infrastruktur in weitem Umkreis
Anmerkung DJ6AN :
6 dB Überschreitung eines zu erwartenden MMN - Mittelwertes erfordert die vierfache Sendeleistung beim QSO – Partner !